**1.6.2023**

# מענה לשאלות הבהרה – מספר 2

## מענה לשאלות הבהרה – מס' 2 - הליך 04-2023- מכרז כימיקלים - תאגיד פלגי שרון

| **מס"ד** | **מסמך** | **נושא** | **הבהרה מבוקשת** | **תשובה** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | סעיף 10 | דחיית מועדים | עקב חג שבועות בסמיכות למועד שאלת הבהרות מבקשים לדחות את מועד שאלות הבהרה והגשת המכרז בשבוע ימים . מדובר במכרז ארוך טווח ומבקשים התארגנות מיטבית. | אין שינוי במסמכי המכרז.המועד האחרון לשליחת שאלות ההבהרה הוא ב 30.5.2023 בשעה 15.00.המועד האחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים, הוא ב 8.6.2023 בשעה 12:00. |
|  | תנאי המכרז. בעמוד 41 | 1 /1.1 | מספר האום של אלומיניום סולפאט הינו 3264 ולא כפי שרשום במכרז 1760 | ההערה מתקבלת.מספר האום של אלומיניום סולפאט הינו 3264  |
| 1.
 | תנאי המכרז. בעמוד 41 | 1/1.4 | מספר האום של פריק כלוריד הינו 2582 ולא 1773 | ההערה מתקבלת..מספר האום של פריק כלוריד הינו 2582  |
|  | תנאי המכרז. בעמוד 42 | 1.5 | מבקשים שתמיסת גופרת נחושת תהיה 24.5% | אין שינוי במסמכי המכרז |
|  |  | מפרט טכני . עמוד 41. סעיף 1.4 | מבקשים אפשרות להגיש פריק כלוריד בריכוז 35% | ניתן להגיש פריק כלוריד בריכוז 35%  |
|  |  | נספח א עמ 32 | בטופס הצעת מחיר מופיעה אפשרות אחת בלבד ב PAC , מבקשים להגיש ב 2 ריכוזים שונים | ניתן להגיש ב 2 ריכוזים שונים, כפי הקבוע במסמכי המכרז |
|  |  |  | בטבלה הכמויות של אלומיניום (PAC ואלומיניום סולפאט) יש טעויות - אני מבקש שתצא הבהרה ומפרט מדוייק וכמויות מדויקת  | אין שינוי במסמכי המכרז |
|  |  |  | אנחנו לא רואים בעיה בתחזוקת המערכות , אנחנו מתחזקים אצלנו בחברה מערכות מסובכות וגדולות פי כמה אבל לא תחזקנו מטש , מעולם לא נדרשנו , אני שוב מבקש להסיר את הדרישה לניסיון תחזוקת מטש בעבר כתנאי להשתתפות במכרז | ככל וקיים למציע ניסיון בתחזוקת מערכות דומות לאלו המפורטות בנספח ג' למסמכי המכרז. יוכל המציע להגיש הצעתו בכפוף להוכחת ניסיון זה. |