**24.1.2024**

# מענה לשאלות הבהרה – מספר 1 - מכרז מסגרת פומבי מס' 01-2024

## לאחזקת מערכות מים וביוב בכוכב יאיר וצור יגאל, לאחזקת מערכות ביוב בכפר סבא,

### ביצוע עבודות תשתית ואספקה וחלוקת מים בזמן חירום ושעת משבר

| **מסד** | **סעיף**  | **עמ'** | **נושא** | **בקשה** | **תשובה / התייחסות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | א4.2.2 ו 4.2.2 ב | 17 | תנאי סף מקצועיים | מרבית העבודות המבוצעות **בעיר** של "פיתוח/שדרוג/שיקום של קווי מים וביוב המבוצעות **בשטח אורבני כולל שיקום** " הינם בקטרים 6 צול ו 8 צול . הדרישה לביצוע 5 ק"מ מו 5 ק"מ ביוב בקוטר 10 צול בשטח אורבני אינה הגיונית. אבקש להוריד את קוטר הצינור הנדרש בתנאי הסף לקוטר 6 צול ומעלה . | **ראו מענה לשאלה בהבהרה מספר 2 - שינוי תנאי סף ועדכון מועדים** (מתאריך 24.1.2024) להלן / באתר האינטרנט של התאגיד, תחת לשונית "מכרזים"בכתובת:[www.palgey-sharon.co.il](http://www.palgey-sharon.co.il)  |
| 2 | 4.244.34.3.1 | 17 | תנאי סף מקצועיים | מרבית העבודות המבוצעות **בעיר** של "פיתוח/שדרוג/שיקום של קווי מים וביוב המבוצעות **בשטח אורבני כולל שיקום** " 1. האם ניתן להציג ניסיון של קבלן מול תאגיד מים וביוב כקבלן משנה ולא כקבלן ראשי.
2. האם ניתן להציג ניסיון במים של צינור 8 צול ומעלה ובאורך של 2 ק"מ ומעלה.
3. האם ניתן להציג בניסיון של עבודות קווי ביוב 8 צול ומעלה באורך של 5 ק"מ.
4. האם ניתן להציג מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 7 מיליון במקום 10 מיליון.
 | בהתייחס לשאלה 1 + 2, ראו מענה לשאלות ההבהרה מספר 2 - **שינוי תנאי סף ועדכון מועדים** (מתאריך 24.1.2024) להלן / באתר האינטרנט של התאגיד, תחת לשונית "מכרזים"לגבי שאלה מס' 3 (ניסיון בעבודת קווי ביוב) – אין שינוי במסמכי המכרז |
|  |  |  |  |  | לגבי שאלה מס' 4 (מחזור כספי) – אין שינוי במסמכי המכרז |
| 3 |  | 147 | הסדרי תנועה |  | לעניין הסדרי התנועה ראה כלל מסמכי המכרז, לרבות סעיף 4 בעמוד 147. אין שינוי במסמכי המכרז. |
|  | פרק א4הסדרי תנועהנספח ג' |  |  | בקשר להסדרי תנועה...האם יש הקצאת תשלום להסדרי תנועה ? |  |

| **מסד** | **סעיף**  | **עמ** | **נושא** | **בקשה** | **תשובה / התייחסות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | כללי לוטא+בכמות אחסון צנרת ואביזרי מים וביובנספח ח/ | 171-175 |  | בקשר לשטח התארגנות של הצנרת+האביזרים האמורה...שטח האחסון של החברה נמצא בטירה משולש וזה ממש קרוב וליד כוכב יאיר,צור יגאל,כפר סבא, האם יש אפשרות שהשטח התארגנות של הצנרת ישאר בטירה לסיבה שזה ממש קרוב או אתם רוצים שיהיה תואם למה שבקשתם (בכוכב יאיר+כפר סבא) ?  | התאגיד יהא רשאי לקבוע היכן יוחזק כלל הציוד האמור |
| 5 | 6.12 | 27 |  | לגבי כל מסמכי המכרז לרבות המפרטים מי יחתום? בעל העסק לחתום באות אחת משם שלו כך? ודפים ציון בהם מקום חתימה ,החתימה תהיה בשם מלא לא שרטוט נכון?? | אין שינוי במסמכי המכרז. ראה לעניין זה בין היתר את סעיף 6 בעמוד 23 |
| 6 | כללי | 186-187 |  | אנחנו צריכים להחתים קבלן משנה/ או רק להכין רשימה | נדרש להחתים את קבלן המשנה |
| 7 | 4.4.6ה | 20 |  | מה הכוונה שנדרשת מיומנות לקבלן משנה ? | "מיומנות"  =  מצופה מקבלן המשנה (מבחינת הסמכות שונות / ניסיון / יכולות וכיוצ"ב) שיעמוד בתנאים אותם מגדיר המכרז כלפי הקבלן הראשי, בביצוע העבודה הרלבנטית לשמה שכרו את שירותיו (של קבלן המשנה).   |
| 8 |  | 16 | 4.2.4 | נבקש לאשר פרויקטים בוצעו לרשויות מקומיות ולא רק תאגידי מים | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 9 |  | 16 | 4.2.4 | נבקש להקל בתת סעיף א לעניין צנרת המים ולאפשר הוכחת התנאי על ידי ביצוע 1 ק"מ מצטברים. | לא קיים סעיף 4.2.4ומעבר לתשובות ההבהרה לעיל ולהלן ולתשובות ההבהרה מס' 2 - אין שינוי במסמכי המכרז |
| 10 |  | 16 | 4.2.4 | נבקש להקל בתת סעיף ב לעניין צנרת הביוב ולאפשר הוכחת התנאי על ידי ביצוע 3.5 ק"מ מצטברים. | לא קיים סעיף 4.2.4ומעבר לתשובות ההבהרה לעיל ולהלן ולתשובות ההבהרה מס' 2- אין שינוי במסמכי המכרז |
| 11 |  | 16 | 4.2.4 | נבקש לאשר הצגת עבודות שטרם נמסרו, כשהכמות המצטברת שתילקח בחשבון היא הכמות המאושרת בחשבון האחרון על ידי הפיקוח ו/או המזמין. | לא קיים סעיף 4.2.4ומעבר לתשובות ההבהרה לעיל ולהלן - אין שינוי במסמכי המכרז.ובכל אופן עבודות ללא אישור מסירה לא יילקחו בחשבון |
| 12 | הבהרה בכל הקשור לסעיפי חפירה ו/או הנחה בתחומי כוכב יאיר צור יגאל |  |  |  | בכל הקשור לעבודות / סעיפי חפירה ו/או הנחה בלבד, בתחומי כוכב יאיר-צור יגאל בלבד, הרי שהתמורה המגיעה לקבלן תהא על פי סעיפי דקל, כפי הקבוע במסמכי המכרז, בניכוי 10% הנחה קבועים בלבד (וללא ניכוי של % הנחה נוספים). למען הסר ספק, האמור מתייחס לסעיפי חפירה ו/או הנחה בלבד ובכוכב יאיר צור יגאל בלבד |

# הבהרה – מספר 2 - מכרז מסגרת פומבי מס' 01-2024

## שינוי תנאי סף ועדכון מועדים

### לאחזקת מערכות מים וביוב בכוכב יאיר וצור יגאל, לאחזקת מערכות ביוב בכפר סבא, ביצוע עבודות תשתית ואספקה וחלוקת מים בזמן חירום ושעת משבר

**בעקבות שאלות שהתקבלו בתאגיד, ועדת המכרזים של התאגיד מודיעה בזאת על שינוי תנאי הסף שבמכרז, ועל עדכון מועדים (שאלות הבהרה, סיור מציעים/קבלנים, המועד האחרון לשאלות ההבהרה) במכרז, כדלקמן:**

1. **התנאים המוגדרים בסעיף 4.2 ל "תנאי הסף המקצועיים", כפי שמוגדר במסמכי המכרז, מבוטלים, ובמקומם יבואו תנאי הסף המפורטים להלן:**
	1. **תנאי סף מקצועיים:**
		1. המציע הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודות, מסוג 260 ב'-1 לפחות. למען הסר כל ספק, על המציע לצרף רישיון קבלן בתוקף. אי המצאת האישור כאמור, תביא לפסילת המשתתף.
		2. המציע, **בעצמו**, הינו בעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן (**מובהר כי ביצוע עבודות לתאגיד מים וביוב כקבלן משנה אינה נחשבת במניין העבודות שהמציע יציג להוכחת עמידתו בתנאי סף זה):**

ביצע בין השנים 2018- 2023 (כולל) עבור לפחות 2 תאגידי מים וביוב, המספקים שרות לאוכלוסייה בהיקף של 100,000 נפש לפחות (לפי נתוני משרד הפנים נכון למועד ההגשה באתר [תושבים בישראל לפי ישובים וקבוצות גיל - מאגרי מידע - Government Data](https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups) ):

1. עבודות פיתוח ו/או שיקום ו/או שדרוג רשת מים הכוללים הנחת קווי מים בקוטר של **8**" ומעלה, מפלדה, PE, PEX באורך מצטבר של לפחות **2** ק"מ, בשטח אורבני, כולל השבה לקדמות. עבודות אלו בלבד (סעיף 4.2.2 א'), יכל ובוצעו ע"י מגיש ההצעה כקבלן ראשי או ע"י מגיש ההצעה כקבלן משנה.

ו-

1. עבודות פיתוח ו/או שיקום ו/או שדרוג רשת ביוב הכוללים הנחת קווי ביוב בקוטר של 10" ומעלה מפלדה, PE, PVC באורך מצטבר של לפחות 5 ק"מ, בשטח אורבני, כולל השבה לקדמות

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף בהתאם למפורט להלן:

1. הצהרה המסומנת **כנספח 8' למסמך א'** – חוברת תנאי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ובה מפורטים: שמו המלא של התאגיד עבורו ביצע המציע עבודות פיתוח ו/או שיקום ו/או שדרוג רשת מים ורשת ביוב, השנים בהם בוצעו העבודות, סוג הצנרת, קוטר ואורך הצנרת שהונחה, שמו המלא של המפקח/מנהל מטעם התאגיד האחראי על עבודות המציע וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.
2. אישורים בנוסח המפורט בנ**ספח 8.1 למסמך א'** – חוברת תנאי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו , מכל מגופים, עליהם הצהיר בנספח 8 למסמך א' – חוברת תנאי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו .

**למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל, תביא לפסילת המשתתף. המועדים במכרז יתעדכנו, כדלהלן:**

**בעקבות שינוי תנאי הסף יערוך התאגיד, מפגש הבהרות נוסף אשר ההשתתפות בו הינה חובה רק עבור משתתפים שלא השתתפו במפגש הקודם.**

**מפגש ההבהרות יתקיים במשרדי התאגיד, בכתובת: רחוב התע"ש 11 בקומה בתאריך 31.1.24 בשעה 12.00**

**מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה**  עד ולא יאוחר מתאריך **5.2.24 בשעה 12.00**

**מועד אחרון להגשת ההצעות (לתיבת המכרזים שברחוב התע"ש 11 בקומה 2)** עד ולא יאוחר **מתאריך 12.2.24 בשעה 12.00**