**דוח איכות מים רבעון 2 (מרץ- יוני)שנת 2024- כוכב יאיר- צור יגאל**

מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה ברבעון 2 שנת 2024, זאת על פי חוק דיווח העיריות מספר 75- (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238), הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י רשות להסמכת מעבדות בתאריכים 2024\03\12 - 2024\06\18. כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

**להלן תוצאות הבדיקה המיקרוביאלית של מי השתייה על פי נקודות הדיגום:**

| **מס"ד** | **נקודת דיגום** | **מס׳ בדיקות שתוכנן** | **מס׳ בדיקות שבוצעו** | **מס׳ בדיקות תקינות** | **מס׳ בדיקות חריגות** | **סטטוס** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | רחוב שורק 43 | 4 | 4 | 4 | 0 | תקין |
| 2 | רחוב בית אל | 4 | 4 | 4 | 0 | תקין |
| 3 | מועצה- לב הישוב | 4 | 4 | 4 | 0 | תקין |
| 4 | א.ת מצפה ספיר | 4 | 4 | 4 | 0 | תקין |
| 5 | חיבור צור יגאל מקיבוץ אייל | 8 | 8 | 8 | 0 | תקין |
| 6 | חיבור המקורות | 8 | 8 | 8 | 0 | תקין |
| 7 | רשת בית ספר | 4 | 4 | 4 | 0 | תקין |
| 8 | גן אשכול אילנות | 4 | 4 | 4 | 0 | תקין |
| 9 | גן נעמת | 4 | 4 | 4 | 0 | תקין |
| 10 | גן ילדים ליד בית הכנסת | 4 | 4 | 4 | 0 | תקין |

**סיכום:**

* **תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**
* **איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.**
* **פירוט תוצאות הדגימות ייתנו ע"פ דרישה.**

פלגי שרון בע"מ

מייסודן של עריית רעננה כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר - צור יגאל בע"מ

התע"ש 11 כפר סבא 442511 ת.ד 2034 | טלפון 09-7655521 | פקס. 09-7655529