מייסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל בע"מ

**דוח איכות מים רבעון 3 )יולי- ספטמבר( שנת 2024 – כוכב יאיר - צור יגאל**

מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה ברבעון 3 שנת ,2024 וזאת על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - )חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238(, הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י רשות להסמכת מעבדות בתאריכים 02/07/2024 - .29/09/2024 כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

**להלן תוצאות הבדיקה המיקרוביאלית של מי השתייה על פי נקודות הדיגום:**

| **סטטוס** | **מס' בדיקות**  **חריגות** | **מס' בדיקות**  **תקינות** | **מס' בדיקות**  **שבוצעו** | **מס'**  **בדיקות**  **שתוכנן** | **מס"ד נקודת הדיגום** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תקין | 3 0 |  | 3 3 |  | רחוב שורק 43 | 1 |
| תקין | 0 | רחוב בית אל 3 3 3 |  |  |  | 2 |
| תקין |  | 4 4 0 |  |  | מועצה – לב הישוב 3 | 3 |
| תקין | 0 | א.ת מצפה ספיר 3 3 3 |  |  |  | 4 |
| תקין |  | 8 8 0 | 7 |  | חיבור צור יגאל  מקיבוץ אייל | 5 |
| תקין |  | 8 8 0 |  |  | חיבור מקורות 7 | 6 |
| תקין |  | 4 4 4 0 |  |  | רשת בית ספר  מרכז | 7 |
| תקין | 5 0 |  | 4 5 |  | גן אשכול אילנות | 8 |
| תקין | 5 0 |  | 4 5 |  | גן נעמת אבני  החושן | 9 |
| תקין |  | 4 4 4 0 |  |  | גן ילדים ליד בית  הכנסת | 10 |
| תקין |  | 5 6 6 0 |  |  | חיבור מקורות  חדש -כניסה לישוב | 11 |

**להלן תוצאות הבדיקה לפרמטרים כימיים במים:**

|  | **פלואוריד נחושת ברזל עופרת טריהלומתנים חנקה** |  |  |  |  | **מס'**  **בדיקות** | **שם נקודה** | **מס"ד** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | תקין |  | תקין תקין תקין |  | תקין | 5 | מועצה לב  הישוב | 1 |

**סיכום:**

• **תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

• **איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.**

• **פירוט תוצאות הדגימות יינתנו ע"פ דרישה.**

**פלגי שרון בע"מ מייסודן של עיריית כפר סבא ומ.מ. כוכב יאיר צור יגאל התע"ש ,22 כפר סבא, ת.ד. ,2034 טל' ,09-7655521 פקס 09-7655529** 