מייסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל בע"מ

**דוח איכות מים רבעון 3 )יולי- ספטמבר( שנת 2024 – כוכב יאיר - צור יגאל**

מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה ברבעון 3 שנת ,2024 וזאת על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - )חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238(, הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י רשות להסמכת מעבדות בתאריכים 02/07/2024 - .29/09/2024 כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות.

**להלן תוצאות הבדיקה המיקרוביאלית של מי השתייה על פי נקודות הדיגום:**

| **סטטוס** | **מס' בדיקות**  **חריגות** | **מס' בדיקות** **תקינות** | **מס' בדיקות** **שבוצעו** | **מס'** **בדיקות** **שתוכנן**  | **מס"ד נקודת הדיגום**  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תקין | 3 0  |  | 3 3  |  | רחוב שורק 43  | 1  |
| תקין | 0  | רחוב בית אל 3 3 3  |  |  |  | 2  |
| תקין |  | 4 4 0  |  |  | מועצה – לב הישוב 3  | 3  |
| תקין | 0  | א.ת מצפה ספיר 3 3 3  |  |  |  | 4  |
| תקין |  | 8 8 0  | 7  |  | חיבור צור יגאל  מקיבוץ אייל | 5 |
| תקין |  | 8 8 0  |  |  | חיבור מקורות 7  | 6  |
| תקין |  | 4 4 4 0  |  |  | רשת בית ספר  מרכז | 7 |
| תקין | 5 0  |  | 4 5  |  | גן אשכול אילנות  | 8  |
| תקין | 5 0  |  | 4 5  |  | גן נעמת אבני החושן  | 9 |
| תקין |  | 4 4 4 0  |  |  | גן ילדים ליד בית הכנסת |  10 |
| תקין |  | 5 6 6 0  |  |  | חיבור מקורות  חדש -כניסה לישוב  | 11 |

**להלן תוצאות הבדיקה לפרמטרים כימיים במים:**

|  | **פלואוריד נחושת ברזל עופרת טריהלומתנים חנקה** |  |  |  |  | **מס'**  **בדיקות**  | **שם נקודה** | **מס"ד** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | תקין  |  | תקין תקין תקין  |   | תקין | 5  | מועצה לב  הישוב  | 1 |

**סיכום:**

• **תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

• **איכות המים המסופקת לתושבים טובה ותקינה בכל רחבי המועצה.**

• **פירוט תוצאות הדגימות יינתנו ע"פ דרישה.**

**פלגי שרון בע"מ מייסודן של עיריית כפר סבא ומ.מ. כוכב יאיר צור יגאל התע"ש ,22 כפר סבא, ת.ד. ,2034 טל' ,09-7655521 פקס 09-7655529** 