פלגי שרון- תאגיד מים וביוב

מייסודן של עיריית כפר סבא והמוצה המקומית כוכב יאיר- צור יגאל בע"מ

**דוח איכות מים רבעון 1 (ינואר – מרץ) שנת 2024 – כוכב יאיר - צור יגאל**

מוגש בזאת דיווח תקופתי על טיב המים אשר סופקו ברחבי המועצה ברבעון 1 שנת 2024, וזאת על פי חוק דיווח העיריות מספר 75 - (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 תיקון סעיף 238), הדגימות בוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י רשות להסמכת מעבדות בתאריכים 28/03/2023 - 05/01/2023. כל התוצאות דווחו למשרד הבריאות

**להלן תוצאות הבדיקה המיקרוביאלית של מי שתייה על פי נקודות הדיגום:**

| סטטוס | מס׳ בדיקות חריגות | מס׳ בדיקות תקינות | מס׳ בדיקות שבוצעו | מס׳ בדיקות שתוכנן | נקודות דיגום | מס"ד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תקין | 0 | 5 | 5 | 5 | רחוב שורק 43 | 1 |
| תקין | 0 | 5 | 5 | 5 | רחוב בית אל | 2 |
| תקין | 0 | 5 | 5 | 5 | מועצה- לב הישוב | 3 |
| תקין | 0 | 5 | 5 | 5 | א.ת מצפה ספיר | 4 |
| תקין | 0 | 8 | 8 | 8 | חיבור צור יגאל מקיבוץ אייל | 5 |
| תקין | 0 | 8 | 8 | 8 | חיבור מקורות | 6 |
| תקין | 0 | 3 | 3 | 3 | רשת בית ספר מרכז | 7 |
| תקין | 0 | 3 | 3 | 3 | גן אשכול אילנות | 8 |
| תקין | 0 | 3 | 3 | 3 | גן נעמת | 9 |
| תקין | 0 | 3 | 3 | 3 | גן ילדית ליד בית הכנסת | 10 |

**להלן תוצאות הבדיקה לפרמטרים כימיים במים:**

| מס"ד | שם נקודה | מס׳ בדיקות | פולואוריד | נחושת | ברזל | עופרת | טריהלומתנים | חנקה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | א.ת מצפה ספיר | 2 | - | תקין | תקין | תקין | - | - |
| 2 | מועצה לב הישוב | 1 | תקין | - | - | - | - | - |

**סיכום:**

* תכנית הדיגום בוצעה במלואה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
* איכות המים מסופקת לתושבים טובהותקינה בכל רחבי המועצה.
* פירוט תוצאות הדגימות יינתנו ע"פ דרישה.

פלגי שרון בע"מ מייסודן של עיריית כפר סבא ומ.מ. כוכב יאיר צור יגאל

התע"ש 22, כפר סבא, ת.ד. 2034, טל׳ 09-7655521, פקס 09-7655529